- 招标文件

项目编号：

项目名称：新型电力系统综合实训平台

采购人：重庆市经贸中等专业学校

- 重庆市经贸中等专业学校 制

- 二○二三年六月

- 目   录

第一篇  询价采购邀请书	1

第二篇  竞标人须知	2

一、最高限价及保证金	2

二、竞标人资质	2

三、询价采购文件	3

四、报价要求	3

五、竞标报价	4

六、评审办法	5

七、成交通知	6

八、签订合同	6

第三篇  采购项目名称、数量及技术要求	7

一、采购清单	7

二、相关要求	8

四、	验收办法	8

第四篇 商务要求	8

一、交货时间	8

二、联系人	8

三、货到验收	9

四、质量保证及售后服务要求：	9

五、合同的签订及合同格式	9

六、付款方式	9

八、合同付款单位	10

九、其它	10

第五篇 询价采购报价文件格式要求	11

一、报 价 函	12

二、报价明细	13

三、商务条款承诺	14

四、其它优惠承诺	14

五、法定代表人身份证明书（格式）	14

六、法定代表人授权委托书（格式）	15

七、供应商资质文件	16

## 第一篇  邀请书

重庆市经贸中等专业学校新型电力系统综合实训平台采购，本项目采取询价招标的方式进行，欢迎各位供应商参加竞争。

- 本项目编号：

- 采购内容：详见第三篇。

- 询价公告时间：2023年6月27日至2023年6月30日9：00

- 报价文件开始接受时间：2023年6月30日9：00

- 询价文件截止时间：2023年6月30日9:30

- 询价采购地点：重庆市经贸中等专业学校综合楼七楼会议室（重庆市永川区红河大道北段189号）

- 联系办法：

联系人：方老师

电话：15803602035

传真：023-49863061

地址：重庆市永川区红河大道北段189号

## 第二篇  竞标人须知

### 一、最高限价及保证金

本项目最高限价285000元，报价不能超过最高限价。

招标文件售价为人民币300元/包，于开标前30分钟交到教学楼底楼收费大厅（只收现金），不退还，开标时验证学校开出的收据。

投标保证金10000元，于开标前交到教学楼底楼收费大厅（微信、现金、转账均可）；未中标者通过银行转账7日内无息退还，中标者转为履约保证金。开标时单独提交纸质的转账电子回单或学校开出的发票，可以复印件，以证明缴纳保证金。2023年6月30日9:30开标，迟到者按弃权论处。

收款单位：重庆市经贸中等专业学校

开户银行：中国建设银行重庆永川水晶城支行

银行账号：50001146200052500990

开标地点：重庆市经贸中等专业学校七楼会议室。（地址：重庆市永川区红河大道189号）

### 二、竞标人资质

参与报价的供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称供应商或竞标人。

合格的竞标人应符合下列条件：

（一）一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有销售招标文件采购内容具有的资质；

4、有依法缴纳税收的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

### 三、采购文件

1、采购文件由采购邀请书、竞标人须知、采购项目名称数量及技术要求、商务要求和报价文件格式要求六部分组成。

2、我校所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是邀请采购文件不可分割的部分。

3、邀请招标文件的解释

竞标人如对邀请招标文件有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市经贸中等专业学校要求澄清，学校可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本邀请招标文件，即竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解邀请招标文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 四、报价要求

1、文件由以下部分组成（若为网上询价采购则不需要），包括：

（1）报价函

（2）具体工作内容及项目实施方案。

（3）商务条款承诺（包括交货期、质量保证期、业绩证明、售后服务条款、培训内容及优惠条件等）

（4）其它优惠承诺

（5）法定代表人身份证明

（6）法定代表人授权委托书

（7）供应商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明。

（8）其他证明文件（自行编制）。

（9）涉及到的各种资质及身份证明应当提供复印件（盖单位鲜章），同时开标时查验原件。

2、提交报价文件的份数和签署。

（1）报价文件一式二份，其中正本一份，副本一份。

（2）报价文件应由竞标人签名并盖章，正本的每一页均应由采购人签字或盖章。

3、报价文件及承诺、项目实施方案的递交

（1）报价文件及承诺、项目实施方案的密封与标记。

报价文件及承诺、项目实施方案应装订成册，正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、竞标人名称、地址、“正本”、“副本”字样。信封封口处须密封并盖章或签字。

（2）投递截止时间：参阅邀请书。

### 五、竞标报价

本项目报价以人民币报价。竞标价完成本项目所需的运输费、装卸费、清洁费、安全保险费、人工劳务等费用及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 六、评审办法

1、评审标准

本项目竞标人报价文件不得有任一项应答低于邀请招标文件要求，否则竞标将为无效竞标。

2、成交原则

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

3、竞标人或其报价文件发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（1）报价文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

（2）报价文件的内容不满足商务或技术要求。

（3）服务单价高于采购最高限价的。

（4）竞标人的资质不符合本询价文件第二篇第一条“竞标人资质”要求的内容。

（5）如果采购的货物属于协议货物的，单价不得高于限定的协议价格。

（6）竞标人未在规定时间内，按照询价文件要求提交完整的纸质证明材料的。

（7）报价文件含有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

4、出现以下情况之一的，作为采购失败，应重新组织采购：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

### 七、成交通知

1、成交结果将在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）“行采家”栏目内公示。

2、公示结束后，重庆市经贸中等专业学校将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、重庆市经贸中等专业学校在发出《成交通知书》的同时，应将成交结果通知未成交供应商。

4、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

5、签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经供需双方共同认定。

### 八、签订合同

1、成交供应商按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2、邀请采购文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，重庆市经贸中等专业学校将取消其成交资格。

## 第三篇  采购项目名称、数量及技术要求

## 一、采购清单及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新型电力系统综合实训平台 | 一、储能运行管理中心： ★储能运行管理中心需包含智能监控模块、并网配电模块、变流器模块、数据采集模块、通讯模块、储能模块。整体采用可拆卸模块化设计（中标公示期内，提供实物图或产品彩页，功能满足方可签订合同。功能与招标文件要求不一致视为不合格，用户单位上报监督管理部门取消预中标资格。） （一）工位 1）尺寸：≤1930×730×730mm，需采用可移动式柜体模块化设计； 2）光洁平整，去除毛刺、锐边，无变形； 3）喷涂无挂滴、条纹、起泡、桔皮、剥落、划伤等缺陷； 4）无任何裸露焊接点； 5）保证元器件不会互相干扰； （二）智能监控模块 该模块采集电池管理系统、IO控制盒、智能电表、单相多功能电力仪表等数据，并以实时数据、图标的形式呈现。 1）内存：板载4G DD3L内存； 2）接口：支持4个串口；键盘/鼠标多功能接口； 3）LAN：提供不少于2个10/100/1000Mbps网络； 4）串口屏分辨率：不低于800×600； 5）串口屏尺寸：≥12.1寸； 6）串口屏通讯：支持TTL/COMS，RS485； （三）并网配电模块 1）尺寸：≤620×520×160mm，采用可拆卸式模块化设计； 2）内置并网专用断路器、隔离刀闸、漏电保护器、双向智能电表等模块； 3）支持并网箱装调实训，包括设备安装、设备接线、整机调试； 4）有正向、反向有功电能量计量功能，并可以据此设置组合有功电能量； （四）变流器模块 1）具备电池浮充及过充保护功能； 2）工作温度：-10℃-50℃； 3）支持RS485监控功能； （五）数据采集模块 1）具备RS485通讯功能； 2）具备液晶显示功能； （六）通讯模块 该模块主要由串口服务器组成，分别采集BMS、单相多功能电力仪表、PCS、IO控制盒的数据。 1）网口规格：支持RJ45、10/100Mbps； 2）串口规格：支持RS485，3线（A+,B-,GND）； 3）配置方式：支持软件配置及网页配置； （七）储能模块 1、储能电池 1）持续充放电电流：16A； 2）最大充放电电流：32A； ★3）数量：8块； 2、电池管理系统 1）待机功耗：≤3W; 2）均衡方式为主动均衡； 3）组端电压采集范围：0V-200V; 4）组端电流采集采用分流器采集； 5）支持不少于2路通讯方式； 6）DOUT输出：不少于2路； 7）DIN输入：不少于2路； （八）储能运行管理实训软件 ★（中标公示期内，提供储能运行管理实训软件著作权证书复印件盖厂家鲜章，通过方可签订合同。软件著作权证书与招标文件要求不一致视为不合格，用户单位上报监督管理部门取消预中标资格。） 本软件能够实时采集储能运行管理平台的状态信息、保护信息、开关信息，通过能量管理策略对该平台进行管控，以保证系统的安全、稳定、有效运行。 ★软件主要分为实时监控和地址设置两部分，监控部分通过与电表、IO控制器、变流器、电池管理系统通讯实现对整体电路状态、各个节点关键数据和器件运行模式的监视，以及对整体电路通断和运行模式控制；地址设置主要是设置工控机与上位机的通讯地址。（中标公示期内，提供软件功能截图，功能满足方可签订合同。功能与招标文件要求不一致视为不合格，用户单位上报监督管理部门取消预中标资格。） 二、负载及控制中心： （一）信息处理模块： - PLC 1）CPU:1215C DC/DC/Rly； 2）不少于2个PROFINET端口； - 触摸屏 - 分辨率：800×480； - 色度：256K色（彩色）； - 背光灯：LED; - 项目文件大小：≥30MB; - Flash存储：≥2GB; - 拓展模块 - 含IO拓展模块； - 含485拓展模块； - 手持式数据模拟终端 ★1）可模拟时间、天气、人口密度、压力、温度、湿度、数字信号等18个常规参数； 2）具有自定义参数设置空间6个； 3）通讯输出支持Modbus-RTU通讯协议； - 可支持双通道通讯； （二）数据采集模块 1、单相多功能电力仪表 1）等级：0.5； 2）具备RS485通讯功能； 5）具备液晶显示功能； 2、LORA 带电源、天线 - 工作温度：-40℃~85℃； - 相对湿度：95%无凝结 - 具备RS485通讯功能。 - 光照温湿度传感器 - 湿度精度：±3%RH（60%RH，25℃）； - 温度精度：±0.5℃（25℃）； - 光照强度精度：±7%（25℃）； - 输出信号：RS485； - 温振变送器 - 频率范围：10-1600Hz； - 振动速度测量范围（mm/s）：0-50； - 空气质量变送器 - PM2.5/PM10/PM1.0分辨率：1ug/m³； - PM2.5测量范围：0-1000ug/m³； - 温度范围：-40℃~80℃； - 湿度范围：0%RH-100%RH； - 预热时间：≤2min； - 相应速度：≤90s； （三）集中控制模块 - 接触器 - 额定工作电流：12A。 - 额定工作电压：220V。 - 继电器 - 最大开关电流：3A； - 最大开关电压：250VAC/30VDC； - 触点数量：≥4路。 （四）用能模块 - 充电桩 - 输出电压：220V; - 充电桩负载额定功率：200W~300W； - 五色灯（带蜂鸣） 2)灯珠类型：2835灯珠。 3)灯珠数量：12珠/条。 4)电压：220V。 5)功率：4W。 - 风扇 1)电压220V。 2)频率：50/60Hz。 - 变频器 1)宽输入电压波动范围（±20%）。 2)内置RS485通讯，支持MODBUS-RTU通讯协议。 3)多路可编程输入输出端子。 4)控制方式多样：V/F控制、无PG矢量控制、V/F分离控制V/F控制。 5)转矩响应：＜20ms。 - 三相电机 1）电压：3PH220（三相）。 - 执行器 - 角行程：0-90°; - 运行时间：80-130s； - 工作电压：AC 220V； - 控制类型：模拟量。 三、可再生能源发电中心 （一）组件装调模块 1、光伏支架 1）材质：C型钢； 2）支架角度可调范围：10°-25°； 2、光伏组件 1）尺寸：≥1000×500×250mm； 2）数量：不少于4块; （二）多能互补调节模块 1）采用可拆卸式模块化设计； 2）有汇流箱、风光互补控制器、模拟输出模块组成； 3）汇流箱内置熔断器、防反二极管、断路器、浪涌保护器等模块； 4）支持汇流箱装调实训，包括元器件安装、标识标志粘贴、整机调试等； 5）支持通讯装调实训，包括通讯参数设置和调试等； 6）支持风光互补装调实训，包括风力旋转测试、风光互补实验等； 7）输入路数：不小于4路； （三）风力装配模块 1）采用可拆卸式模块化设计； 2）由风轮、发电装置、调向器、塔架组成； 3）叶片数量：不少于3片； 4）调速方式：自动调整迎风角度； 四、新型电力系统仿真规划设计软件 - 总体功能 ★（中标公示期内，提供具有新型电力系统仿真规划设计软件著作权证书盖厂家鲜章，通过方可签订合同。软件著作权证书与招标文件要求不一致视为不合格，用户单位上报监督管理部门取消预中标资格。） 1）软件使用C#作为开发语言，My Sql作为数据库； 2）与数据库的通讯方式为FTP模式； 3）软件使用者通过对区域用能及可再生能源（包括风能、光能、生物质能及浅层地热能）的分析，在本软件中设计符合区域产耗能平衡设计方案，可进行风力电站的器件选型，光伏电站、浅层地热及生物质电站的容量计算等设计及布局，同时满足区域可再生能源供能的稳定性。 2.气象数据获取 ## 软件数据库中保存有多种类型的气象数据作为区域能源模拟的气象凭据，并有所选地区的精确到每月的平均风速、等效风速、气温、湿度、大气压、本月太阳辐射平均值、每日太阳辐射时长等气象学关联数据。 ## 建模仿真 ## ★1）内置3种岛屿地图，支持区域模型参数设置（中标公示期内，提供软件截图或演示视频，功能满足方可签订合同。功能与招标文件要求不一致视为不合格，用户单位上报监督管理部门取消预中标资格。）； 2）区域模型中，可显示不通过等高线的地形，可显示每方格区域的日照、风力、温度等修正参数； 3）可模拟农业、工业、商业、住宅、公共事业用地、荒地等用地类型； 4）内置光伏、风力、浅层地热、生物质发电4种发电设施的模型，通过产耗能的分析、电站的器件选型、参数设置、容量计算、合理的布局实现产能规划。 3.负载的模拟 ★1）本软件可设计低层住宅、小高层住宅、高层住宅、高耗能工业、一般耗能工业、低耗能工业、写字楼、商场、酒店政府公建、交通枢纽、农居点、其它等建筑，可模拟。（中标公示期内，提供软件截图或演示视频，功能满足方可签订合同。功能与招标文件要求不一致视为不合格，用户单位上报监督管理部门取消预中标资格。） ## 2）可对每种建筑类型进行建筑容积率、日用电时长、建筑面积、单位面积用电指标、每单位面积用电功率、每单位面积用能等参数设置。 4.发电量计算 ★1）可实现光伏、风力、浅层地热、生物质产能模拟。（提供软件截图或演示视频，功能满足方可签订合同。功能与招标文件要求不一致视为不合格，用户单位上报监督管理部门取消预中标资格。） 2）根据光伏电站的有效面积占比、转换效率、发电系统整机转换效率、每日太阳辐射时长的变化，模拟光伏发电曲线。 3）可根据风机的额定功率、每月风速变化、发电系统整机转化效率，模拟风力发电曲线。 4）可根据模拟气候时段的温度的变化，模拟空调制冷制热需求，每天单位面积能够产生的地热能，模拟浅层地热功能。 5）根据每年可提供的生物质、每天单位面积产生的能量计算生物质的总产能。 5.方案评价 1）能够从光伏电站的安装倾角、太阳能选址、太阳能偏差、太阳能容量偏差等方面对光伏电站设计合理性进行评价。 2）从风力发电方案的风机选型、风能选址偏差、风能容量偏差等方面评价风力发电部分设计的合理性。 3）从浅层地热方案的地热选址、地热利用率方面评价浅层地热部分的合理性。 4）从生物质方案的选址、生物质电站容量偏差安方面评价生物质发电部分设计的合理性。 5）从供电不足天数、弃电天数综合评价整体区域能源平衡方案设计的合理性； 6）从储能的波动率方面评价对储能电站的利用率； 7）从风力电站与光伏电站的总容量比值来评价可再生能源的合理利用； 8）从占地数量来评价可再生能源对土地的合理利用。 五、新型电力系统能源场站仿真运维软件 ★（中标公示期内，提供新型电力系统能源场站仿真运维软件著作权证书盖厂家鲜章，通过方可签订合同。软件著作权证书与招标文件要求不一致视为不合格，用户单位上报监督管理部门取消预中标资格。） ★1）基于VeryEngine 引擎虚拟仿真软件平台开发，基于 Unity3D 引擎构建的，专门针对教学仿真软件进行优化的仿真软件快速开发平台，具备参观、教学、考核三种模式的操作（中标公示期内，提供软件截图或演示视频，功能满足方可签订合同。功能与招标文件要求不一致视为不合格，用户单位上报监督管理部门取消预中标资格。）； 2）基于VR 虚拟现实技术的系统，依托电脑，实现电站运维实训效果； 3）支持以三维仿真演示，结合文字、语音，进行示范教学； ★4）支持人性化的操作方式，简便、快捷、明了。有充分的提示引导信息，如高亮物体结合说明文字提示下一步操作（中标公示期内，提供软件截图或演示视频，功能满足方可签订合同。功能与招标文件要求不一致视为不合格，用户单位上报监督管理部门取消预中标资格。）； ★5）支持智能考核，案例中包含物品选择等多种交互方式，并对学生的每一步操作的正确性、规范性、安全性进行自动计分（中标公示期内，提供软件截图或演示视频，功能满足方可签订合同。功能与招标文件要求不一致视为不合格，用户单位上报监督管理部门取消预中标资格。）； 6）支持加密方式可选，提供注册文件、加密狗、网络三种可选解密方式，由用户任意选择其中一种； 7）支持自主开发：所有能够由用户自定义的参数均应向用户开放， 如说明文字等，均采用EXCEL 表驱动； ★8）支持虚拟场景：以真实 10MWp 集中式地面光伏电站为蓝本，模拟真实电站的运行环境，包括天气、地形、道路、树木等环境背景，以及电站发电区、电站升压区、电站综合楼（监控室、工具室）等设备设施（中标公示期内，提供软件截图或演示视频，功能满足方可签订合同。功能与招标文件要求不一致视为不合格，用户单位上报监督管理部门取消预中标资格。）； 9）模型要求精致，其中关键设备要求精度达到零件级，如光伏组件、直流汇流箱、逆变器、箱变等； 10）支持软件实训，内容包括：光伏支架、光伏组件、逆变器、直流配电柜、箱式变电站巡检、检修等训练； ★11）支持通过放大、缩小、旋转等操作，多层面、多视角、观察设备结构，支持场景漫游模式，通过键盘鼠标以第一人称模式完成（中标公示期内，提供软件截图或演示视频，功能满足方可签订合同。功能与招标文件要求不一致视为不合格，用户单位上报监督管理部门取消预中标资格。）。 - 耗材： 1、导线； 2、光伏专用线缆； 3、MC4接头； 4、通讯线缆； 5、号码管； 6、冷压端子管型、U型； 7、缠绕管； 8、扎带； 9、PVC管与适配接头； 10、镀锌管与适配接头； 11、包塑金属管与适配接头； 12、安装螺丝。 七、工具 1、各类螺丝刀； 2、工具刀 3、各类六角扳手； 4、各类套筒； 5、剥线钳； 6、斜口钳； 7、冷压端子钳； 8、活动扳手； 9、焊接套件； 10、钳形万用表； 11、管钳； 12、MC4接头专用工具、MC4扳手。 八、投标时提供厂家确认的技术参数证明文件。 |
| 2 | 耗材 | 1、导线； 2、光伏专用线缆； 3、MC4接头； 4、通讯线缆； 5、号码管； 6、冷压端子管型、U型； 7、缠绕管； 8、扎带； 9、PVC管与适配接头； 10、镀锌管与适配接头； 11、包塑金属管与适配接头； 12、安装螺丝。 |

### 二、相关要求

1、报价包含运输费、装卸费、清洁费、安装、安全保险费、人工劳务费等费用及各种应纳的税费。

2、项目报价不得超过总的最高限价。

3、在运输、安装过程中的一切安全责任由供应商负责。

### 三、现场踏勘

投标人不统一踏勘现场。

### 四、验收办法

1、采购人将根据采购方制定的样品组织验收小组进行验收。

2、按照国家及行业相关标准由需方在收货时进行验收（按合同有关条款执行），如验收时货物达不到规定要求，对采购人工作造成影响的，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

## 第四篇 商务要求

### 一、交货时间

签订合同后7个工作日完成送货，并搬运至学校指定位置。

### 二、联系人

联系人：方老师

电  话： 15803602035

### 三、货到验收

- 1、验收项目包括：数量、尺寸、外观、质量、性能、工艺等。

- 2、按照国家及行业相关标准由需方在收货时进行验收（按合同有关条款执行），如验收时货物达不到规定要求，对采购人工作造成影响的，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

### 四、质量保证及售后服务要求：

1、中标方保证在合同内容出现缺陷或安全隐患时，或接到甲方提出的技术服务要求后8小时内予以派员至甲方免费更换。

2、如中标方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后8小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务，甲方有权委托第三人对合同内容进行提供技术服务，由此产生的一切费用由中标方承担。

### 五、合同的签订及合同格式

- 询价采购结束后，成交供应商应持《成交通知书》，按《成交通知书》要求与采购人签订书面合同。合同格式见本篇附页。

### 六、付款方式

1、验收合格后，采购人出具项目验收报告。

2、供应商向采购人开具发票。

3、供应商向采购人支付10000元的质保金或者投标保证金转作质保金后，采购人提交采购合同、验收报告、发票复印件（加盖采购单位财务章）、资金支付申请表等材料，支付合同金额的100%。质保金在完成验货入库后一年内凭票无息退还。

### 八、合同付款单位

合同付款单位为：重庆市经贸中等专业学校

### 九、其它

1、投标单位承担其编制和递交投标文件所涉及的费用，不管是否中标，招标单位对上述费用不负任何责任。

## 第五篇   询价采购报价文件格式要求

- 报价函

- 明细报价

- 商务条款承诺

- 其它优惠承诺

- 法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

- 供应商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明。

8、相关的资质证明(包括授权文件、业绩证明等)。

供应商注意事项：邀请采购文件的正本每一页必需加盖公章以及法人授权代表的签字。

### 一、报 价 函

重庆市经贸中等专业学校：

我方收到                         的邀请采购文件，经详细研究，决定参加该邀请招标采购的报价。

- 愿意按照邀请采购文件中的一切要求，提供设备的制造（购

买）及技术服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本壹份。

3、如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费 |  | / |  |  |
|  | 各种税费 |  | / |  |  |
|  | 其他费用 |  | / |  |  |
|  | …… |  | / |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年     月      日

### 二、商务条款承诺

（格式自定）

### 三、其它优惠承诺

（格式自定）

### 四、法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                     （供应商名称）任        （职务名称）职务，是_____   _____________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

### 六、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆市经贸中等专业学校

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

### 七、供应商资质文件

包括企业法人营业执照复印件、代理证明及其他资质证明复印件。

（结束）