包二参数及要求：

| 1 | 中央空调 | 品牌：格力 型号：10P DF系列变频10匹风冷单元式空调 380V电源 RF28WPd/BNa 制热量（W）30000 制冷量（W）28100 能效等级2级 挂机/柜机柜机 匹数10匹 定频/变频变频 单冷/冷暖冷暖 外机质量（kg）160 循环风量m³/h4000 内机质量（kg）138 外机噪音 dB(A)66 内机噪音 dB(A)63 电压/频率（V/Hz）380V 3N～/50Hz 电辅加热功率（W）5400 是否电辅加热是 制热功率（W）9400 制冷剂R410a 制冷功率（W）12700 能源消耗效率3.00(全年性能系数） 含安装辅材（铜管、排水管、线材及铺设、内机保护外罩） | 8 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |